## 1包
报价单（TGJA-WZ-202392）1包
序号 | 物料描述 | 型号规格（mm) | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | 低压无功补偿装置 | (400kVar+125A)/套，无功电容补偿,有源滤波，具体要求见铜冠耐磨低压开关柜招标技术文件、钢球厂项目电气专业订货图 | 套 | 3 |  |  |  |  | 电控-铜冠投资耐磨材料项目 | 详见清单、附图
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市黄山大道建安钢构车间指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，次月支付40%，当年年底支付40%，剩余20%款项后两年内付清。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：

## 3包
报价单（TGJA-WZ-202392）3包
序号 | 物料描述 | 型号规格（mm) | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | 检修插座装置 | MI-1000-AX1，具体见铜陵有色金隆铜业-检修插座箱图纸、配电箱招标-技术文件 | 台 | 40 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业项目 | 详见附图及清单
2 | 检修电源装置 | MI-1000-AXB1，具体见铜陵有色金隆铜业-检修插座箱图纸、配电箱招标-技术文件 | 台 | 2 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业项目 | 详见附图及清单
3 | 工业插头 | 插头-16A 3P 230V 6h IP67 | 只 | 30 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业项目
4 | 工业插头 | 插头-32A 5P 400V 6h IP67 | 只 | 30 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业项目
5 | 工业插头 | 插头-63A 5P 400V 6h IP67 | 只 | 30 |  |  |  |  | 电控-金隆铜业项目
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市黄山大道建安钢构车间指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，次月支付40%，当年年底支付40%，剩余20%款项后两年内付清。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：